{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["污水处理机泵备件"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"污水处理机泵备件","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[20,0,20,6]]}
["茂名港集团有限公司"]
["茂名港长兴石化储运有限公司生产准备物资计划（化工码头）"]
[" 　　　　                   （污水处理机泵备件）"]
["序号","名   称","型号规格","单位","申报量","备注","单价","金额"]
[1,"隔膜泵（厂家：OVELL）"," 隔膜 2026-85 2 ","个",20,"泵型号：A20APGGGYK"]
[null,null,"空气服包 7020-02 1 ","个",20]
[2,"隔膜泵（厂家：OVELL）","隔膜 1526-85 2 ","个",20,"泵型号：A15AAGGGYK"]
[null,null,"空气服包 7020-01 1 ","个",20]
[3,"隔膜泵（厂家：OVELL）","隔膜 1025-85 2 ","个",20,"泵型号：A10AAGGAYK"]
[null,null,"空气服包 7010-01 1 ","个",20]
[5,"计量泵（厂家：SEKO）","吸液阀MS1SV108XPVC","个",10,"泵型号：MS1B108C"]
[null,null,"膜片MS1MX108","个",20]
[null,null,"排液阀MS1DV108XPVC","个",10]
[7,"计量泵（厂家：SEKO）","吸液阀MS1SV138XPVC","个",10,"泵型号：MS1C1138A"]
[null,null,"膜片MS1MX138","个",20]
[null,null,"排液阀MS1DV138XPVC","个",10]
[10,"凯泉水泵(上海凯泉泵业集团有限公司)","机封：MG1/18","套",10,"泵型号：KQWH50-125"]
[null,null,"机封：MG1/18","套",10,"泵型号：KQWH40-100"]
[null,null,"机封：MG1/18","套",10,"泵型号：KQWH65-125A"]
[null,null,"机封：MG1/45","套",20,"泵型号：KQWH200-250(I)A"]
["汇总",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H5:H20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]